单螺杆式冷水机组一号设备档案

设备名称：单螺杆式冷水机组一号

设备编号：NXY-LGLS-01

使用部门：运维部

填写日期：2021.09

设备照片

正面照片： 侧面照片： 铭牌照片：

存档资料记录卡

填表人： 邢广源                                           填表日期：2021.09

| 设备名称 | 单螺杆式冷水机组一号 | 规格型号 | PFSY4G2BFD3E2F4L2N |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | NXY-LGLS-01 | 生产厂家 | 麦克维尔空调制冷（武汉）有限公司 |
| 设备用途 | 制冷 | 外形尺寸 | 3353x1398x1893mm |
| 生产日期 | 2016.10 | 设备重量 | 3161kg |
| 安装日期 |  | 出厂编号 | W16310041 |
| 使用部门 | 运维部 | 使用日期 |  |
| 设备详细参数： 制冷剂/充注量：R134a/190kg； 名义工况制冷量：591.8kW；功率：101.9kW；性能系数：5.81； 用户工况制冷量：579.5kW；功率：107.5kW；性能系数：5.39； 额定电压：380V；额定频率：50Hz；相数：3； |  |  |  |
| 设备技术资料 |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 | 份数 | 存放处 |

设备易损件清单

填表人：  邢广源                                       填表日期： 2021.09

| 名称 | 生产厂家 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻油 | 麦克维尔 |  | 液 | 40L |  |
| 油滤 | 麦克维尔 |  | 铁 | 1 |  |
| 干燥过滤器 | 麦克维尔 |  | 铁 | 1 |  |
| 传感器 | 麦克维尔 |  | 塑料 | 4 |  |

单螺杆式冷水机组一号     保养维修记录

| 序号 | 保养/维修时间 | 保养/维修内容 | 保养/维修人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.8.11 | 清洗过滤网冲洗机组 | 邵洪亮 李文良 邢广泽 |  |
| 2 | 2021.10.8 | 清洗过滤网 | 邵洪亮李文良 |  |
| 3 | 2022.4.10 | 清洗过滤网冲洗机组 | 邵洪亮 李文良 |  |

更换配件记录表

| 配件名称 | 换件时间 | 配件规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 换件人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

事故报告

| 设备名称 |  |  | 设备编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用部门 |  |  | 操作/保养人 |  |  |
| 事故发生时间 |  |  | 事故责任人 |  |  |
| 事故发生原因： |  |  |  |  |  |
| 事故造成损失： |  |  |  |  |  |
| 事故后处理方法： |  |  |  |  |  |
| 设备现运行情况： |  |  |  |  |  |
| 项目部意见： 负责人： 年 月 日 |  | 运维部意见： 负责人： 年 月 日 |  | 总经理意见： 总经理： 年 月 日 |  |

2022年设备运行情况记录表

| 设备名称 |  | 单螺杆式冷水机组一号 |  | 规格型号 | PFSY4G2BFD3E2F4L2N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | NXY-LGLS-01 |  | 生产厂家 | 麦克维尔空调制冷（武汉）有限公司 |  |
| 所属项目 |  | 农学院 |  | 投入运行时间 |  |  |
| 每年运行情况 |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 运行情况 |  | 维修保养情况 |  |  | 备注 |
| 1月 | 停机 |  |  |  |  |  |
| 2月 | 停机 |  |  |  |  |  |
| 3月 | 停机 |  |  |  |  |  |
| 4月 | 停机 |  |  |  |  |  |
| 5月 | 停机 |  |  |  |  |  |
| 6月 | 停机 |  |  |  |  |  |
| 7月 | 停机 |  |  |  |  |  |
| 8月 | 停机 |  |  |  |  |  |
| 9月 | 停机 |  |  |  |  |  |
| 10月 | 停机 |  |  |  |  |  |
| 11月 | 停机 |  |  |  |  |  |
| 12月 | 停机 |  |  |  |  |  |

填表人：

注：此表格有现场运行班组组长填写，年底上交公司。

运行时间填写：如：12日运行18日停止。

维修保养情况：如：20日维修。