**单螺杆式冷水机组二号设备档案**

**设备名称：单螺杆式冷水机组二号**

**设备编号：NXY-LGLS-02**

**使用部门：运维部**

**填写日期：2021.09**

设备照片

|  |
| --- |
| 正面照片：C:\Users\lenovo\Desktop\设备档案\农学院 体育馆\体育馆设备照片\6.jpg侧面照片：C:\Users\lenovo\Desktop\设备档案\农学院 体育馆\体育馆设备照片\7.jpg铭牌照片： |

存档资料记录卡

填表人：邢广源 填表日期：2021.09

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 单螺杆式冷水机组二号 | 规格型号 | PFSY5L2KFJDE3FBL2N |
| 设备编号 | NXY-LGLS-02 | 生产厂家 | 麦克维尔空调制冷（武汉）有限公司 |
| 设备用途 | 制冷 | 外形尺寸 | 3623x1758x2346mm |
| 生产日期 | 2016.10 | 设备重量 | 5206kg |
| 安装日期 |  | 出厂编号 | W16610329 |
| 使用部门 | 运维部 | 使用日期 |  |
| 设备详细参数：制冷剂/充注量：R134a/275kg；名义工况制冷量：1054.0kW；功率：179.9kW；性能系数：5.86；用户工况制冷量：1033.9kW；功率：190.3kW；性能系数：5.44；额定电压：380V；额定频率：50Hz；相数：3； |
| 设备技术资料 |
| 序号 | 资料名称 | 份数 | 存放处 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

设备易损件清单

填表人： 邢广源 填表日期： 2021.09

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 生产厂家 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| 冷冻油 | 麦克维尔 |  | 液 | 40L |  |
| 油滤 | 麦克维尔 |  | 铁 | 1 |  |
| 干燥过滤器 | 麦克维尔 |  | 铁 | 1 |  |
| 传感器 | 麦克维尔 |  | 塑料 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 单螺杆式冷水机组二号 保养维修记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保养/维修时间 | 保养/维修内容 | 保养/维修人 | 备注 |
| 1 | 2021.8.11 | 清洗过滤网冲洗管道 | 邵洪亮 李文良 |  |
| 2 | 2021.10.8 | 清洗过滤网 | 邵洪亮李文良 |  |
| 3 | 2022.4.10 | 清洗过滤网冲洗机组 | 邵洪亮 李文良 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

更换配件记录表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 换件时间 | 配件规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 换件人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 事故报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 设备编号 |  |
| 使用部门 |  | 操作/保养人 |  |
| 事故发生时间 |  | 事故责任人 |  |
| 事故发生原因： |
| 事故造成损失： |
| 事故后处理方法： |
| 设备现运行情况： |
| 项目部意见：负责人：年 月 日 | 运维部意见：负责人：年 月 日 | 总经理意见：总经理：年 月 日 |

 2022年设备运行情况记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 单螺杆式冷水机组二号 | 规格型号 | PFSY5L2KFJDE3FBL2N |
| 设备编号 | NXY-LGLS-02 | 生产厂家 | 麦克维尔空调制冷（武汉）有限公司 |
| 所属项目 | 团泊西区农学院 | 投入运行时间 |  |
| 每年运行情况 |
| 月份 | 运行情况 | 维修保养情况 | 备注 |
| 1月 | 停机 |  |  |
| 2月 | 停机 |  |  |
| 3月 | 停机 |  |  |
| 4月 | 停机 |  |  |
| 5月 | 停机 |  |  |
| 6月 | 停机 |  |  |
| 7月 | 停机 |  |  |
| 8月 | 停机 |  |  |
| 9月 | 1号开机 |  |  |
| 10月 | 1号停机 |  |  |
| 11月 | 停机 |  |  |
| 12月 | 停机 |  |  |
|  |  |  |  |

填表人：

注：此表格有现场运行班组组长填写，年底上交公司。

运行时间填写：如：12日运行18日停止。

维修保养情况：如：20日维修。