**真空脱气机设备档案**

**设备名称：真空脱气机**

**设备编号：NXY-ZKTQ-01**

**使用部门：运维部**

**填写日期：2021.09**

设备照片

|  |
| --- |
| 正面照片：C:\Users\lenovo\Desktop\设备档案\农学院 体育馆\体育馆设备照片\48.jpg侧面照片：C:\Users\lenovo\Desktop\设备档案\农学院 体育馆\体育馆设备照片\49.jpg铭牌照片： |

存档资料记录卡

填表人：邢广源 填表日期：2021.09

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 真空脱气机 | 规格型号 | SDLF |
| 设备编号 | NXY-ZKTQ-01 | 生产厂家 | 山东陆丰容器有限公司 |
| 设备用途 | 脱气 | 外形尺寸 |  |
| 生产日期 | 2016.10 | 设备重量 |  |
| 安装日期 |  | 出厂编号 | 20161024-4 |
| 使用部门 | 运维部 | 使用日期 |  |
| 设备详细参数：工作介质：水；工作温度：25OC；扬程：73m；设计流量：1t/h；设计压力：1.0MPa循环泵（1），型号：CD1L0-8FSWPC，参数：Q:1m³/h，H：45m，P：0.55KW，N:2900r/min生产厂家：南方泵业循环泵（2），型号：CD11-3FSWPC，参数：Q:1m³/h，H：45m，P：0.55KW，N:2900r/min，生产厂家：南方泵业，两台 |
| 设备技术资料 |
| 序号 | 资料名称 | 份数 | 存放处 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

设备易损件清单

填表人：邢广源 填表日期：2021.09

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 生产厂家 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| 轴承 |  |  | 钢 | 2 |  |
| 压力表 |  |  | 0-1.6mpa | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 真空脱气机 保养维修记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保养/维修时间 | 保养/维修内容 | 保养/维修人 | 备注 |
| 1 | 2021.10.9 | 保养 | 邵洪亮李文良 |  |
| 2 | 2022.4.12 | 保养 | 邵洪亮 李文良 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

更换配件记录表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 换件时间 | 配件规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 换件人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 事故报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 设备编号 |  |
| 使用部门 |  | 操作/保养人 |  |
| 事故发生时间 |  | 事故责任人 |  |
| 事故发生原因： |
| 事故造成损失： |
| 事故后处理方法： |
| 设备现运行情况： |
| 项目部意见：负责人：年 月 日 | 运维部意见：负责人：年 月 日 | 总经理意见：总经理：年 月 日 |

 2022年设备运行情况记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 真空脱气机 | 规格型号 | SDLF |
| 设备编号 | NXY-ZKTQ-01 | 生产厂家 | 山东陆丰容器有限公司 |
| 所属项目 | 团泊西区农学院 | 投入运行时间 |  |
| 每年运行情况 |
| 月份 | 运行情况 | 维修保养情况 | 备注 |
| 1月 | 运行 |  |  |
| 2月 | 运行 |  |  |
| 3月 | 运行 |  |  |
| 4月 | 运行 |  |  |
| 5月 | 停机 |  |  |
| 6月 | 停机 |  |  |
| 7月 | 停机 |  |  |
| 8月 | 运行 |  |  |
| 9月 | 运行 |  |  |
| 10月 | 1号停机 |  |  |
| 11月 | 1号开机 |  |  |
| 12月 | 运行 |  |  |
|  |  |  |  |

填表人：

注：此表格有现场运行班组组长填写，年底上交公司。

运行时间填写：如：12日运行18日停止。

维修保养情况：如：20日维修。