**中水泵四号设备档案**

**设备名称：中水泵四号**

**设备编号：ZYY-ZSB-04**

**使用部门：运维部**

**填写日期：2021.09**

设备照片

|  |
| --- |
| 正面照片：11侧面照片：IMG_2082铭牌照片： |

存档资料记录卡

填表人：邢广源 填表日期：2021.09

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 中水泵四号 | 规格型号 | MVI3205-3/16/E/3-380-50-2 |
| 设备编号 | ZYY-ZSB-04 | 生产厂家 | 威乐（中国） |
| 设备用途 | 中水补水 | 外形尺寸 |  |
| 生产日期 |  | 设备重量 |  |
| 安装日期 |  | 出厂编号 | 9112281/20160612/04 |
| 使用部门 | 运维部 | 使用日期 | 2017.11 |
| 设备详细参数： 流量：32m³/h 功率：11KW，扬程：68m，压力：16bar，转速：2900rpm变频 |
| 设备技术资料 |
| 序号 | 资料名称 | 份数 | 存放处 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

设备易损件清单

填表人：邢广源 填表日期：2021.09

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 生产厂家 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| 轴承 |  |  | 钢 | 2 |  |
| 水封 |  |  | 胶 | 1 |  |
| 压力表 | 天津新大华仪表 | 0-1.6mpa | 铁 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 中水泵四号 保养维修记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保养/维修时间 | 保养/维修内容 | 保养/维修人 | 备注 |
| 1 | 2021.4.20 | 保养 | 聂立平 郭运凯 李德宇 |  |
| 2 | 2021.10.2 | 保养 | 聂立平郭运凯邢广泽邢广源 |  |
| 3 | 2022.4.12 | 保养 | 郭运凯  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

更换配件记录表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 换件时间 | 配件规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 换件人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 事故报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 设备编号 |  |
| 使用部门 |  | 操作/保养人 |  |
| 事故发生时间 |  | 事故责任人 |  |
| 事故发生原因： |
| 事故造成损失： |
| 事故后处理方法： |
| 设备现运行情况： |
| 项目部意见：负责人：年 月 日 | 运维部意见：负责人：年 月 日 | 总经理意见：总经理：年 月 日 |

 2022年设备运行情况记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 中水泵四号 | 规格型号 | MVI3205-3/16/E/3-380-50-2 |
| 设备编号 | ZYY-ZSB-04 | 生产厂家 | 威乐（中国） |
| 所属项目 | 团泊西区中医药大学 | 投入运行时间 | 2017.11 |
| 每年运行情况 |
| 月份 | 运行情况 | 维修保养情况 | 备注 |
| 1月 | 停机 |  |  |
| 2月 | 停机 |  |  |
| 3月 | 停机 |  |  |
| 4月 | 停机 |  |  |
| 5月 | 停机 |  |  |
| 6月 | 停机 |  |  |
| 7月 | 停机 |  |  |
| 8月 | 停机 |  |  |
| 9月 | 停机 |  |  |
| 10月 | 停机 |  |  |
| 11月 | 停机 |  |  |
| 12月 | 停机 |  |  |
|  |  |  |  |

填表人：

注：此表格有现场运行班组组长填写，年底上交公司。

运行时间填写：如：12日运行18日停止。

维修保养情况：如：20日维修。